Kazanów, 09.06.2020 r.

**Zapytanie ofertowe**

**„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączami wody do celów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”.**

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.)

1. **Zamawiający:**

Gmina Kazanów

ul. Plac Partyzantów 28,

26-713 Kazanów

Tel. / fax : 48 3864918

e-mail: przetargi@kazanow.pl

NIP: 811-17-15-870

REGON: 670223793

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nawodnionej wraz z przyłączem wodociągowym do celów przeciwpożarowych w celu dostosowania budynku Urzędu Gminy w Kazanowie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót (zał. 4) oraz w opracowaniu technicznym (zał. 5) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. 6), które są załącznikami do niniejszego zapytania.

W trakcie realizowanych robót wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość pracy sieci elektrycznej, teleinformatycznej i telefonicznej. Wszelkie roboty powodujące przerwy w działaniu w/w instalacji wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek ograniczyć przerwy w działalności w/w sieci do minimum.

Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac remontowych w takim zakresie aby nie stanowiły one utrudnienia w normalnej pracy urzędu.

Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi, oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r.

1. **Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:**

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.
3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
5. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
6. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku.
7. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
8. **Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)

Oferta powinna być:

1. Opatrzona pieczątką firmową,
2. Posiadać datę sporządzenia,
3. Zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP
4. Być sporządzona formie pisemnej w języku polskim,
5. Podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
6. Zawierać wszystkie wymagane załączniki,
7. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
8. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną,

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

**1) Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)**

**2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia.

1. **Miejsce oraz termin składania ofert**

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty)

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1. **Ocena oferty**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %

Cenę ofertową stanowi kwota podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas przygotowania oferty wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

1. **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

1. **Dodatkowe informacje**

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik Urzędu Gminy w Kazanowie – Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 3864918.

***Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.***

***Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Kazanów do złożenia zamówienia.***

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Formularz oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Przedmiar robót
5. Opracowanie techniczne
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1

………………………………………………

*pieczęć Wykonawcy*

  **Gmina Kazanów**

 **ul. Plac Partyzantów 28**

 **26-713 Kazanów**

Dane oferenta:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu / faksu: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………… NIP: …………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.

**„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączami wody do celów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”.**

Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za cenę:

- netto złotych …………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………………)

- brutto złotych …………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………)

- w tym podatek VAT w wysokości ………%, tj. w kwocie ……………… zł. (słownie: ………………..............)

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r.

2. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia jego realizacji,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania

- udzielimy 24 miesięcznej gwarancji na roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi,

- usuniemy wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie 14 dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia

3. Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………….

4. Załącznikiem do niniejszej oferty stanowiącym integralną część oferty jest:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

…………………… dn. ……………………… ……………………………………………………………………………………….

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

 Załącznik nr 2

………………………………………….

*pieczęć Wykonawcy*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

**„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączami wody do celów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”.**

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia,

-posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

………………….., dn. ……………………………

 …………………………………………………………………………

 *podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

 Załącznik nr 3

Umowa nr …./2020 (projekt)

Zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Kazanowie pomiędzy **Gminą Kazanów,**  zwaną dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Kazanowie, ul. Al. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,

NIP 811-17-15-870, REGON 67022379,

reprezentowaną przez :

Panią mgr Teresę Pancerz – Pyrka – **Wójta Gminy**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy** Pani Jadwigi Gąbka

a

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

 reprezentowanym przez:

…………………………………………………..

Została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączami wody do celów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”.**

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nawodnionej wraz z przyłączem wodociągowym do celów przeciwpożarowych w celu dostosowania budynku Urzędu Gminy w Kazanowie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

3. W trakcie realizowanych robót Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość pracy sieci elektrycznej, teleinformatycznej i telefonicznej. Wszelkie roboty powodujące przerwy działaniu w/w instalacji wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek ograniczyć przerwy w działalności w/w sieci do minimum.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac budowlanych w takim zakresie aby nie stanowiły one utrudnienia w normalnej pracy urzędu.

5. Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót , opracowaniu technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ........... r.

2. Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 31.08.2020r.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcą gotowości do odbioru końcowego.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót.

5. Zamawiający przekaże teren robót w terminie do dnia ................r

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym.

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy zakresu zadania inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje je do realizacji.

§ 4

1. Ryczałtowa cena robót, będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

- ....................... zł. netto, słownie: ................................................złotych netto

- podatek VAT ..... % w kwocie ................. zł słownie: .............................. złotych

- .......................zł. brutto, słownie: ................................................złotych brutto

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§5

1. Inspektorem Nadzoru na budowie będzie:

……...................................................................................................

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie :

...........................................................................................................

§6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren robót oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku przerwania robót, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

4. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2020 poz.797.).

6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu wykonywanych robót budowlanych.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

7. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy podwykonawcom. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. Wykonawca powierza wykonanie następującego zakresu robót podwykonawcom:

- ...........................................................................................................

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

3. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.

2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

3. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………………. ……………………………..

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY